
关于征集快速检测液态奶和奶粉中
三聚氰胺技术及产品的通知

各有关单位：
为了解现有三聚氰胺快速检测技术和相关产品的情况，充分发挥科技在保障食品安全的支撑作用，现面向社会征集快速检测液态奶和奶粉中三聚氰胺的技术及产品，并组织开展现场测试工作。现将具体事项通知如下：
一、检测技术及产品的主要技术要求

1、对三聚氰胺的检测准确，检测限小于或等于2mg/kg(L)，重现性好；
2、适合现场、快速检测，平均每个样品检测时间小于30分钟（包括样品前处理时间）；
3、技术产品或仪器设备成本较低，运行费用低。
二、资料报送时间与报送内容

纸质资料于2008年10月7日12:00前报送至：科技部中国生物技术发展中心生物资源与安全处，地址：北京市海淀区皂君庙乙7号（北京8118信箱），邮政编码：100081。同时发送电子版至：zhouny@cncbd.org.cn。
报送资料内容见附件。

三、测试时间和方式
测试时间：另行通知
测试方式：（1）技术及产品提供单位或个人携带相关仪器设备到指定地点参加测试；（2）对于不便携带的检测仪器设备，将组织专家到该单位或指定地点进行测试。
四、联系人及电话

中国生物技术发展中心生物资源与安全处：

周乃元：（010）62114172，13501005813，62114106（传真）
科技部社会发展科技司综合与社会事业处：

陈其针：（010）58881480，13910505097，58881471（传真）
附件：三聚氰胺快速检测技术及产品申报资料格式

二〇〇八年九月二十八日
附件：

三聚氰胺快速检测技术及产品申报资料格式
	检测技术及产品名称
	

	单位名称（盖章）
	

	单位地址
	

	负责人
	

	联系电话
	
	手机
	
	E-mail
	

	检测技术及产品的介绍说明（重点描述技术原理及上述技术要求的内容）：

（可另加附页）




